## pn
Model: | 410-0039
Head: | JDA0039-13
Software Version: | 1.0.8.4
OS Version: | 1.2.0.1
Firmware Version: | Product ID 1 | App Number 2 | 0.5
FPGA Version: | Product ID 1 | App Number 1 | 8.3
File Name: | pn
Emissivity: | no
Calibration Reflectance:
Band | rho_cal | rho_Dcal | MirrTot | rho_Dmir | rho_srf
335-380 | 0.988 | 0.983 | 0.87 | 0.002 | 0.97
400-540 | 0.988 | 0.983 | 0.888 | 0.002 | 0.97
480-600 | 0.988 | 0.983 | 0.89 | 0.002 | 0.97
590-720 | 0.988 | 0.983 | 0.883 | 0.002 | 0.97
700-1100 | 0.989 | 0.984 | 0.893 | 0.002 | 0.97
1000-1700 | 0.986 | 0.981 | 0.962 | 0.002 | 0.94
1700-2500 | 0.948 | 0.943 | 0.974 | 0.002 | 0.82
Point # | Date/Time | Sample | 335-380T | 335-380D | 335-380S | 400-540T | 400-540D | 400-540S | 480-600T | 480-600D | 480-600S | 590-720T | 590-720D | 590-720S | 700-1100T | 700-1100D | 700-1100S | 1000-1700T | 1000-1700D | 1000-1700S | 1700-2500T | 1700-2500D | 1700-2500S | Sol Irr | Solar Ref Tot | Solar Ref Spec | Battery [V] | Battery [A] | Micro [V] | FPGA 2.5 [V] | FPGA 1.2 [V] | PDA [V] | Analog [V] | Source [V] | Source [A] | Sphere T [ｰC] | Chopper [Hz]
7 | 2014-10-22 13:49 | 3 | 0.725 | 0.695 | 0.03 | 0.748 | 0.719 | 0.029 | 0.737 | 0.708 | 0.029 | 0.727 | 0.699 | 0.029 | 0.74 | 0.711 | 0.03 | 0.804 | 0.771 | 0.033 | 0.758 | 0.722 | 0.035 | Air Mass 0 | 0.753 | 0.03 | 10.72 | 0.48 | 3.31 | 2.5 | 1.21 | 8.92 | 5.04 -5.26 | 4.99 | 0.53 | 34.51 | 100.76
8 | 2014-10-22 13:49 | 3 | 0.731 | 0.701 | 0.03 | 0.748 | 0.719 | 0.029 | 0.736 | 0.707 | 0.029 | 0.727 | 0.698 | 0.029 | 0.739 | 0.71 | 0.03 | 0.803 | 0.771 | 0.033 | 0.758 | 0.722 | 0.036 | Air Mass 0 | 0.752 | 0.03 | 10.72 | 0.48 | 3.3 | 2.5 | 1.21 | 8.92 | 5.04 -5.26 | 4.99 | 0.53 | 34.61 | 101.94
9 | 2014-10-22 13:49 | 3 | 0.729 | 0.701 | 0.028 | 0.748 | 0.719 | 0.029 | 0.736 | 0.707 | 0.029 | 0.727 | 0.698 | 0.029 | 0.739 | 0.71 | 0.029 | 0.803 | 0.77 | 0.033 | 0.758 | 0.722 | 0.036 | Air Mass 0 | 0.752 | 0.03 | 10.72 | 0.48 | 3.3 | 2.5 | 1.21 | 8.92 | 5.04 -5.26 | 4.99 | 0.53 | 34.66 | 100.15
Averaged |  | 3 | 0.728 | 0.699 | 0.029 | 0.748 | 0.719 | 0.029 | 0.736 | 0.707 | 0.029 | 0.727 | 0.698 | 0.029 | 0.74 | 0.71 | 0.03 | 0.804 | 0.771 | 0.033 | 0.758 | 0.722 | 0.036 | Air Mass 0 | 0.752 | 0.03
StDev |  | 3 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | Air Mass 0 | 0 | 0
RStDev |  | 3 | 0.408 | 0.493 | 3.308 | 0.055 | 0.05 | 0.326 | 0.054 | 0.045 | 0.549 | 0.05 | 0.069 | 0.485 | 0.087 | 0.078 | 0.329 | 0.089 | 0.08 | 0.315 | 0.008 | 0.062 | 1.283 | Air Mass 0 | 0.05 | 0.335
10 | 2014-10-22 13:51 | 4 | 0.338 | 0.042 | 0.297 | 0.529 | 0.036 | 0.493 | 0.785 | 0.054 | 0.731 | 0.93 | 0.056 | 0.873 | 0.965 | 0.044 | 0.921 | 0.982 | 0.033 | 0.949 | 0.983 | 0.023 | 0.96 | Air Mass 0 | 0.842 | 0.8 | 10.72 | 0.48 | 3.3 | 2.5 | 1.21 | 8.92 | 5.04 -5.25 | 4.99 | 0.53 | 35.11 | 101.71
11 | 2014-10-22 13:51 | 4 | 0.344 | 0.045 | 0.299 | 0.529 | 0.036 | 0.492 | 0.784 | 0.054 | 0.73 | 0.929 | 0.057 | 0.872 | 0.965 | 0.044 | 0.92 | 0.982 | 0.034 | 0.948 | 0.984 | 0.023 | 0.961 | Air Mass 0 | 0.842 | 0.799 | 10.72 | 0.49 | 3.3 | 2.5 | 1.21 | 8.92 | 5.04 -5.26 | 4.99 | 0.53 | 35.16 | 100.16
12 | 2014-10-22 13:51 | 4 | 0.347 | 0.045 | 0.302 | 0.529 | 0.036 | 0.493 | 0.785 | 0.054 | 0.731 | 0.929 | 0.057 | 0.873 | 0.965 | 0.044 | 0.921 | 0.982 | 0.034 | 0.949 | 0.982 | 0.022 | 0.959 | Air Mass 0 | 0.842 | 0.8 | 10.72 | 0.48 | 3.3 | 2.5 | 1.21 | 8.92 | 5.04 -5.26 | 4.99 | 0.53 | 35.26 | 100.43
Averaged |  | 4 | 0.343 | 0.044 | 0.299 | 0.529 | 0.036 | 0.493 | 0.785 | 0.054 | 0.731 | 0.929 | 0.057 | 0.873 | 0.965 | 0.044 | 0.921 | 0.982 | 0.034 | 0.949 | 0.983 | 0.023 | 0.96 | Air Mass 0 | 0.842 | 0.8
StDev |  | 4 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | Air Mass 0 | 0 | 0
RStDev |  | 4 | 1.226 | 4.792 | 0.83 | 0.07 | 0.206 | 0.08 | 0.068 | 0.408 | 0.085 | 0.054 | 0.293 | 0.075 | 0.045 | 0.261 | 0.058 | 0.046 | 0.289 | 0.056 | 0.098 | 0.797 | 0.085 | Air Mass 0 | 0.034 | 0.052
13 | 2014-10-22 13:55 | 5 | 0.038 | 0.016 | 0.023 | 0.474 | 0.004 | 0.469 | 0.601 | 0.004 | 0.597 | 0.51 | 0.003 | 0.507 | 0.352 | 0.001 | 0.351 | 0.274 | 0.001 | 0.273 | 0.099 | 0.002 | 0.096 | Air Mass 0 | 0.38 | 0.377 | 10.71 | 0.48 | 3.31 | 2.5 | 1.21 | 8.92 | 5.04 -5.26 | 5 | 0.53 | 36.61 | 101.98
14 | 2014-10-22 13:56 | 5 | 0.038 | 0.011 | 0.027 | 0.473 | 0.004 | 0.469 | 0.601 | 0.004 | 0.597 | 0.51 | 0.003 | 0.507 | 0.352 | 0.001 | 0.351 | 0.274 | 0.001 | 0.273 | 0.098 | 0.003 | 0.095 | Air Mass 0 | 0.38 | 0.377 | 10.71 | 0.48 | 3.31 | 2.5 | 1.21 | 8.92 | 5.04 -5.26 | 4.99 | 0.53 | 36.76 | 101.6
15 | 2014-10-22 13:56 | 5 | 0.039 | 0 | 0.039 | 0.474 | 0.005 | 0.469 | 0.602 | 0.004 | 0.598 | 0.511 | 0.003 | 0.508 | 0.352 | 0.001 | 0.351 | 0.274 | 0.001 | 0.273 | 0.099 | 0.003 | 0.096 | Air Mass 0 | 0.38 | 0.378 | 10.71 | 0.48 | 3.31 | 2.5 | 1.21 | 8.92 | 5.04 -5.26 | 4.99 | 0.53 | 36.86 | 101.01
Averaged |  | 5 | 0.039 | 0.009 | 0.03 | 0.474 | 0.005 | 0.469 | 0.601 | 0.004 | 0.597 | 0.51 | 0.003 | 0.507 | 0.352 | 0.001 | 0.351 | 0.274 | 0.001 | 0.273 | 0.099 | 0.003 | 0.096 | Air Mass 0 | 0.38 | 0.377
StDev |  | 5 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | Air Mass 0 | 0 | 0.001
RStDev |  | 5 | 1.681 | 89.929 | 29.463 | 0.107 | 5.271 | 0.06 | 0.129 | 1.624 | 0.132 | 0.1 | 3.112 | 0.095 | 0.057 | 2.906 | 0.048 | 0.062 | 2.676 | 0.054 | 0.368 | 12.968 | 0.577 | Air Mass 0 | 0.098 | 0.167
16 | 2014-10-22 13:59 | 6 | 0.115 | 0.014 | 0.101 | 0.112 | 0.005 | 0.107 | 0.139 | 0.01 | 0.129 | 0.123 | 0.008 | 0.115 | 0.162 | 0.011 | 0.151 | 0.26 | 0.019 | 0.241 | 0.244 | 0.015 | 0.23 | Air Mass 0 | 0.168 | 0.157 | 10.7 | 0.49 | 3.31 | 2.5 | 1.21 | 8.92 | 5.04 -5.26 | 4.99 | 0.53 | 37.66 | 100.31
17 | 2014-10-22 13:59 | 6 | 0.121 | 0.01 | 0.111 | 0.111 | 0.005 | 0.106 | 0.138 | 0.011 | 0.128 | 0.123 | 0.008 | 0.114 | 0.161 | 0.012 | 0.149 | 0.259 | 0.02 | 0.239 | 0.244 | 0.015 | 0.229 | Air Mass 0 | 0.167 | 0.156 | 10.7 | 0.49 | 3.31 | 2.5 | 1.21 | 8.92 | 5.04 -5.26 | 5 | 0.53 | 37.71 | 100.48
18 | 2014-10-22 13:59 | 6 | 0.116 | 0.01 | 0.105 | 0.111 | 0.006 | 0.105 | 0.138 | 0.011 | 0.127 | 0.122 | 0.009 | 0.114 | 0.16 | 0.012 | 0.148 | 0.257 | 0.02 | 0.237 | 0.242 | 0.015 | 0.227 | Air Mass 0 | 0.166 | 0.154 | 10.7 | 0.49 | 3.31 | 2.5 | 1.21 | 8.92 | 5.04 -5.26 | 5 | 0.53 | 37.81 | 100.91
Averaged |  | 6 | 0.117 | 0.011 | 0.106 | 0.112 | 0.006 | 0.106 | 0.138 | 0.01 | 0.128 | 0.123 | 0.008 | 0.114 | 0.161 | 0.012 | 0.149 | 0.259 | 0.02 | 0.239 | 0.244 | 0.015 | 0.229 | Air Mass 0 | 0.167 | 0.156
StDev |  | 6 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.001 | Air Mass 0 | 0.001 | 0.001
RStDev |  | 6 | 2.718 | 17.974 | 4.571 | 0.607 | 4.727 | 0.838 | 0.507 | 3.166 | 0.807 | 0.435 | 2.611 | 0.648 | 0.598 | 2.572 | 0.839 | 0.61 | 2.258 | 0.842 | 0.44 | 2.492 | 0.628 | Air Mass 0 | 0.52 | 0.704
19 | 2014-10-22 14:01 | 6 | 0.161 | 0.062 | 0.1 | 0.294 | 0.114 | 0.18 | 0.296 | 0.114 | 0.182 | 0.207 | 0.082 | 0.126 | 0.18 | 0.077 | 0.103 | 0.279 | 0.122 | 0.157 | 0.253 | 0.104 | 0.15 | Air Mass 0 | 0.241 | 0.143 | 10.7 | 0.49 | 3.3 | 2.5 | 1.21 | 8.92 | 5.04 -5.26 | 4.99 | 0.53 | 38.26 | 102.35
20 | 2014-10-22 14:01 | 6 | 0.163 | 0.064 | 0.1 | 0.295 | 0.127 | 0.168 | 0.297 | 0.127 | 0.171 | 0.208 | 0.09 | 0.118 | 0.182 | 0.086 | 0.096 | 0.282 | 0.135 | 0.147 | 0.256 | 0.115 | 0.14 | Air Mass 0 | 0.243 | 0.134 | 10.7 | 0.49 | 3.31 | 2.5 | 1.21 | 8.92 | 5.04 -5.26 | 5 | 0.53 | 38.31 | 100.77
21 | 2014-10-22 14:01 | 6 | 0.156 | 0.093 | 0.063 | 0.296 | 0.153 | 0.143 | 0.297 | 0.152 | 0.145 | 0.208 | 0.109 | 0.099 | 0.183 | 0.103 | 0.081 | 0.285 | 0.162 | 0.123 | 0.254 | 0.138 | 0.117 | Air Mass 0 | 0.243 | 0.112 | 10.7 | 0.49 | 3.31 | 2.5 | 1.21 | 8.92 | 5.04 -5.26 | 5 | 0.53 | 38.36 | 103.19
Averaged |  | 6 | 0.16 | 0.073 | 0.087 | 0.295 | 0.131 | 0.164 | 0.297 | 0.131 | 0.166 | 0.208 | 0.094 | 0.114 | 0.182 | 0.088 | 0.093 | 0.282 | 0.139 | 0.142 | 0.254 | 0.119 | 0.136 | Air Mass 0 | 0.242 | 0.129
StDev |  | 6 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.001 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.002 | 0.013 | 0.011 | 0.003 | 0.02 | 0.018 | 0.001 | 0.017 | 0.017 | Air Mass 0 | 0.001 | 0.016
RStDev |  | 6 | 2.557 | 23.798 | 24.33 | 0.217 | 15.126 | 11.725 | 0.139 | 14.937 | 11.601 | 0.202 | 14.848 | 11.852 | 1.02 | 14.895 | 12.228 | 1.04 | 14.663 | 12.353 | 0.452 | 14.52 | 12.533 | Air Mass 0 | 0.497 | 12.34